# Приложение # к Акту готовности образовательной организации Свердловской области к 2020 / 2021 учебному году

| № п/п | Наименование мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1.Характеристика образовательной организации |  |  |  |
|  | Наличие учредительных документов юридического лица | указать реквизиты | Устав утвержден приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 10.01.2020 г., приказ № 20-Д; |
|  | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества | указать реквизиты | Выписка из Реестра государственного имущества Свердловской области: -здание школы-интерната, литер А, А1 КН 66:01:0000000:1167 |
|  | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | указать реквизиты | Выписка из Реестра государственного имущества Свердловской области: - земельный участок 66:01:2301018:0041 |
|  | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | - номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); - соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; - виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; - дата и номер свидетельства об аккредитации | 1) Лицензия на право образовательной деятельности регистрационный №20321 от 30.03.2020г., серия 66Л01 №0007075, выданная Министерством образования и молодежной политики Свердловской области бессрочно. 2) Данные, указанные в лицензии, соответствуют Уставу. Имеется приложение, соответствующее лицензии и Уставу. 3) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: - реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с умственной отсталостью; - реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования; - реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования; - реализация дополнительных общеразвивающих программ; - содержание детей; - присмотр и уход; -психолого-медико-педагогическое обследование детей; Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования; -организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики; -предоставление питания; -коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся; -организация отдыха детей и молодежи. 4) - |
|  | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют | 1) имеются: - Образовательная программа ГКОУ СО «Верхнесинячихинская СКОШИ» до 2020 года - АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) - АООП образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития |
|  | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют | 1) имеются: - Программа развития ГКОУ СО «Верхнесинячихинская школа-интернат» до 2023 года, принята решением педагогического совета, протокол № 71 от 09.06.2018 г., утверждена приказом директора № 91 от 26.06.2018г. |
|  | Наличие плана работы образовательной организации на 2020-2021 учебный год | 1) наличие; 2) когда и кем утвержден | 1) имеется 2) утвержден приказом директора № 107 от 01.06.2020г. |
|  | Количество объектов (территорий) образовательной организации | - всего (единиц); - в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | - 3 - 1 - 1 |
|  | Условия работы образовательной организации | - в одну или в две смены (указать); - в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; - во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них | 1) в одну смену, круглосуточный интернат 2) в первую смену обучаются: 9 классов; количество обучающихся на 01.06.2020г. - 90; 3) не обучаются |
|  | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | - проектная допустимая численность обучающихся (человек); - количество классов по комплектованию; - планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); - в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); - наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек) | - 108 - 9 - 90 - дистанционно – 0, на дому - 15 - нет |
|  | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию: администрация; учителя; другие педагогические работники; воспитатели; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; другие педагогические работники; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать) | 1) по штатному расписанию: администрация - 4; учителя - 19; другие педагогические работники – 4; воспитатели - 9; медицинские работники - 2; иные работники - 24; 2) по факту: администрация -4; учителя - 19; другие педагогические работники – 4; воспитатели -9; мастера производственного обучения - 0; научные работники - 0; медицинские работники - 2; иные работники - 24; 3) вакансий нет |
| Раздел 2.Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса |  |  |  |
|  | Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты) | - Канализация акт № 1 от 01.06.2020г. договор №18 от 05.02.2020г. - Отопление акт № 2 от 01.06.2020г. договор №ОТ01Е7000 от 06.02.2020г. - Водоснабжение акт № 3 от 01.06.2020г. договор №6-В от 01.01.2020г. |
|  | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами | соответствует/не соответствует | Школа оснащена в полном объёме в соответствии с ростовыми группами |
|  | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | Обеспечены учебниками в соответствии с требованиями стандартов в полном объёме (100%) |
|  | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями | соответствуют/не соответствуют | Мастерские оснащены в соответствии с требованиями |
| Раздел 3.Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации |  |  |  |
|  | Наличие и готовность физкультурного / спортивного зала |  | Имеется акт № 4 от 01.06.2020 г. |
|  | Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | указать реквизиты сертификатов соответствия | Имеется, состояние удовлетворительное акт № 4 от 01.06.2020 г. |
|  | Наличие и состояние стадиона / спортивной площадки |  | Имеется, состояние удовлетворительное |
|  | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных / физкультурных залах | указать реквизиты актов испытаний | акт № 4от 01.06.2020г. |
| Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации |  |  |  |
|  | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области) | 1)предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранений которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений | Предписаний нет. |
|  | Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ руководителя образовательной организации № 6 от 10. 01. 2020 года - «о/д» «О назначении ответственного лица за пожарную безопасность и ГО и ЧС» |
|  | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) | 1) руководитель учреждения обучен пожарному минимуму удостоверение №467-ПТМ от 30.05.2019г.; 2) ответственный в учреждении обучен пожарному минимуму – специалист по ОТ удостоверение №468-ПТМ от 30.05.2019г.; 3) обучение сотрудников ППБ осуществляется в соответствие с планом; 4) обучение обучающихся ППБ осуществляется по утвержденной программе; 5) эвакуационные учения с обучающимися совместно с госпожнадзором – проведены 2 раза. учебном году |
|  | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена | 1) имеющихся первичных средств пожаротушения достаточно (огнетушители в кол-ве 15 штук, противогазы в количестве 100 штук, индивидуальные медицинские маски в количестве 90 штук); 2) журнал учета средств пожаротушения: имеется; 3) на срок годности средства пожаротушения: проверены |
|  | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; 4) наличие иных систем пожарной автоматики (указать реквизиты) | 1) АПС находится в исправном состоянии. Техническое обслуживание АПС осуществляют ВДПО г.Алапаевска и Алапаевского р-на. № ПС-031 от 05.02.2020г. 2) Наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны осуществляется ООО «Актай-Мониторинг». Договор 074-20-ТМО от 05.02.2020г. 3) договор на обслуживание с ООО «Актай-Мониторинг». Договор 074-20-ТМО от 05.02.2020г. 4) установлено дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта: ФГКУ «УВО ВНГ России СО» приемно-контрольный прибор УОО-АВ- «Тандем – 2М» с выводом на ПЦО ОВО по Режевскому району -Договор на обслуживание № 841а от 01.01.2020г. 5) ответственное лицо – Кайгородова Нина Венидиктовна, специалист по ОТ 6) нет |
|  | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | Да |
|  | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | да/нет | Да ООО Испытательная лабаратория « Импульс» договор № 01/20-4 от 05.02.2020г. |
|  | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее; 2) наружное | Противопожарное водоснабжение – исправно: 1) внутреннее – хозяйственно-питьевой водопровод; 2) наружное – пожарный гидрант – 20м. |
|  | Наличие декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службе (указать реквизиты) | Декларация пожарной безопасности зарегистрирована Отделом надзорной деятельности МО Алапаевское, МО г. Алапаевск, Махневского МО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области № 65201553-00037-0069 от 30.09.2016г. |
| Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия |  |  |  |
|  | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | 1)предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений | Предписаний нет |
|  | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников | 1) обучение руководителей учреждения 27.08.2018г. 2) наличие обученного ответственного в учреждении – 3; 3) обучение сотрудников было проведено 27.08.2018г. работников столовой - 5 предыдущее обучение 18.09.2019г. Обучение администрации запланировано в августе 2020., Проверка знаний сотрудников, ознакомление с новыми документами |
|  | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая,буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока | 1) имеется столовая; 2) оснащенность пищеблока – 80 %; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам от 05.07.2019 г. № 9; 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, - договоры на поставку продуктов питания заключаются еженедельно с ИП Пятыгиной Л.А. г.Екатеринбург «Сервис Продукт»; г.Алапаевск молочный комбинат «АМК»; ИП Толстов А.Е. 5) охват обучающихся горячим питанием – 90 (100%); 6) Паспорт пищеблока имеется (обновлен 03.06.2016г.) Обеспечение правильного питания детей и подростков. |
|  | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха | наличие /отсутствие | Имеется 8 рециркуляторов, обеспечение обеззараживания воздуха, создание благоприятного микроклимата, профилактика заболеваний. |
|  | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды | наличие/отсутствие | Имеются фильтры для очистки воды, обеспечение качественной водой учащихся. |
|  | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | указать реквизиты | Вентиляция установлена на пищеблоке в декабре 2018года, обеспечивает микроклимат цехах |
|  | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом | 1) в ОУ имеется медицинский кабинет; 2) лицензия на право медицинской деятельности: № ЛО-66-01-006405 от 06 марта 2020г., бессрочная; 3) обеспеченность медицинским персоналом: 100%. |
|  | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты | Протоколы лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям от 20.05.2019 №4961,4963 Контроль за качеством питьевой воды |
|  | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком | наличие/отсутствие, указать даты | Проведение медицинского осмотра сотрудников учреждения в соответствии с установленным графиком – 25.08.2019г. контроль за состоянием здоровья сотрудников, своевременное выявление заболеваний. |
|  | Наличие бесконтактных термометров | наличие/отсутствие(исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек- 2штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук; свыше 250 человек – 10 штук) | Наличие/1 |
|  | Наличие дозаторов с антисептическим средством для обработки рук | наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону) | Наличие/2/2 |
|  | Наличие переносных ультрафиолетовых облучателей | наличие/отсутствие | Наличие/3 |
|  | Наличие бактерицидных облучателей воздуха рециркулярного типа | наличие/отсутствие | Наличие/2 (настенные) |
| Раздел 6. Антитеррористическая защищенность образовательной организации |  |  |  |
|  | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области | предписание/акт проверки (указать реквизиты) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков | Акт обследования (технического осмотра) состояния ТСО и инженерно-технической укрепленности объекта от 09.07.2018 - 1 2) 1 3) - 4) - |
|  | Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории) | Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1)Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата); 4)Главного управления МВД России по Свердловской области (дата) | Паспорт разработан и утвержден 05.02.2017г. 1)Согласован: Начальником отделения в г. Алапаевске УФСБ России по Свердловской области - Д.В. Абрамов; Начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы МО Алапаевское, МО г.Алапаевск, Махневского МО УНД и ПРГУ МЧС России по Свердловской области – Е.С.Фомин; Начальником ОВО по Режевскому району- филиала ФГКУ УВО ВНГ России по Свердловской области – Д.О.Федоров. |
|  | Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории) | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ руководителя образовательной организации № 6 от 10. 01. 2020 года - «о/д» «О назначении ответственного лица за пожарную безопасность и ГО и ЧС» |
|  | Проведение обучения инструктажей по антитеррористической укрепленности | 1)количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей | 1) 61 2) 2 |
|  | Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта | наличие/отсутствие, указать реквизиты | Наличие /2/ 01.09.2014 |
|  | Обеспечение пропускного и внутриобъектового режима | наличие/отсутствие, указать реквизиты документа | Наличие/ ВН-138 от 05.02.2020 |
|  | Организация физической охраны | 1) предусмотрена в штатном расписании ( вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты) | 3) заключен договор с охранной организацией ООО ЧОП « Азгарл-Урал» с 01.05.2019г. |
|  | Наличие кнопки тревожной сигнализации ( далее – КТС) | 1) наличие и исправность 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание ( указать реквизиты); 4) КТС отсутствует ( причина, принимаемые меры); 5) КТС не обслуживается ( причина, принимаемые меры) | 1) наличие 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание № 074-20-ТМО от 05.02.2020 ( №ТК-32 от 5.02.2020); |
|  | Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами ( средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации | 1) наличие и исправность 2) договор на обслуживание ( указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается ( причина, принимаемые меры) | 3) отсутствует (имеется сигнал звукового оповещения, принимаемые меры: имеется смета на замену прибора речевого оповещения на сумму 81,312тыс.руб.) |
|  | Система охранной сигнализации | 1) наличие, исправность; 2) договор на обслуживание ( указать реквизиты); 3) отсутствует ( причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается ( причина, принимаемые меры) | 3) отсутствует ( недостаточное финансирование, принимаемые меры: имеется в плане по устранению недостатков до 18.10.2021г) |
|  | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты) | 1) Система видеонаблюдения имеется (установлены по периметру и внутри здания); 2) количество камер 8 ( внутри здания – 3, по периметру – 5) 3) изображение выводится на охрану объекта. 4) Договор № ВН-44 от 09.01.2019г. заключен с ВДПО по Алапаевску и Алапаевскому р-ну. |
|  | Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации ( подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации | 1) наличие; 2) отсутствует ( причина, принимаемые меры) | 1) наличие |
|  | Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов ( территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) | 1) наличие; 2) отсутствие ( причины, принимаемые меры) | 1) наличие |
|  | Оснащение объектов (территорий) стационарными, или ручными металлоискателями | 1) наличие 2) отсутствует ( причина, принимаемые меры) | 1) наличие |
|  | Оборудование объектов ( территорий) системой контроля и управления доступом | 1) наличие и исправность 2)договор на обслуживание ( указать реквизиты); 3) отсутствует, причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается ( причина, принимаемые меры) | 1) наличие 2) договор на обслуживание ВН-138 от 05.02.2020 |
|  | Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) наличие |
|  | Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории) | 1) наличие 2) отсутствует ( причина, принимаемые меры) | 2) отсутствие |
|  | Оснащение въездов на объект ( территорию) средствами снижения скорости и ( или) противотаранными устройствами | 1) наличие; 2) отсутствует ( причина, принимаемые меры) | 2) отсутствие |
|  | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения | 1) имеется 2) в удовлетворительном состоянии |
|  | Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения | 1) наличие; 2) исправность | 1) Охранное освещение по периметру - имеется; 2) Охранное освещение по периметру –исправно. |
| Раздел 7.Информационная безопасность |  |  |  |
|  | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | указать реквизиты | Литературы, содержащей материалы экстремистской направленности, не выявлено акт № 21от 01.06.2020 |
|  | Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ( далее – сеть Интернет) | наличие/отсутствие | Контракт № 46 066459 от 05.02.20г. |
|  | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет | указать количество | 12 |
|  | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | наличие/отсутствие (указать реквизиты документа) | Договор заключен с провайдером ОАО «Ростелеком» от 46 066459 от 05.02.20г. |
|  | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) название и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр | 1) Название контент-фильтра: NetPolice. Ideco тип контент–фильтра: программный 2) все компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент–фильтр |
|  | Проверка исправности контентной фильтрации | даты проверок (указать реквизиты документа) | Акт №19 от 01.06.2020г. |
|  | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | ответственное лицо – Лихачева Е.В., зам. директора по ВР, приказ № 109 от 02.06.2020г. |
| Раздел 8. Безопасность дорожного движения |  |  |  |
|  | Безопасность школьных перевозок | 1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами ( указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание телематических услуг ( ГЛОНАСС) ( указать реквизиты); 4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 6) организация предрейсового и послерейсового осмотров ( технического и медицинского) ( кем проводится, указать реквизиты); 7) Дата последнего технического осмотра ( указать реквизиты документа); 8) укомплектованность водителями; 9) стаж работы водителя, обучение | 1) Приказ руководителя образовательной организации от 10. 01.2020 года - «о/д» № 9 «О назначении ответственного по обеспечению безопасности дорожного движения» 2) Лицензия № АН-66-001243 от 28.06.2019 3) Договор на оказание телематических услуг ( ГЛОНАСС) 007306 от 09.04.2019 4) 83 5) Маршрут согласован с Начальником ОГИБДД России по Алапаевскому району Свердловской области 25.11.2019 6) организация предрейсового и послерейсового осмотров: технического – контролером технического состояния автотранстпортных средств, диплом ПП № 000858 от 22.03.2019 медицинского - Муниципальный контракт № 56 с ГБУЗ СО «Алапаевская ЦРБ» с 05.02.2020 по 31.12.2020 7) Дата последнего технического осмотра 18.05.2020 8) ОУ укомплектовано водителями 9) стаж работы водителей: -29лет -36 лет -40 лет Обучение: - «Безопасность дородного движения на автомобильном транспорте» 32ч, 16.09.2019 № 102; -- «Безопасность дородного движения на автомобильном транспорте» 32ч, 16.09.2019 № 103; - «Безопасность дородного движения на автомобильном транспорте» 32ч, 16.09.2019 № 104 |
|  | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации ( далее – паспорт) | 1) наличие ( в том числе визуализированного паспорта); 2) паспорт утвержден ( дата); 3) паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области ( дата); 4) паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области ( дата) | 1) Паспорт Дорожной Безопасности имеется 2) Утвержден 20.09.2016г. 3) согласован с Госавтоинспекцией 20.09.2016г. 4) Согласован с Главой Администрации п. Верхняя Синячиха 20.09.2016г. |
|  | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка | наличие/отсутствует | 1) Площадка по обучению детей правилам дорожного движения – уличная; 2)учебно-тренировочный перекресток отсутствует в здании |
|  | Наличие класса «Светофор» | наличие/отсутствие | Класс «Светофор» - имеется |
|  | Наличие уголков безопасности дорожного движения | наличие/отсутствие | Уголки безопасного дорожного движения есть в каждом классе и в рекреации школы. |
|  | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиям Национального стандарта Российской Федерации | - наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; - количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТ ом; - наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части | 1) ограждение целостное, исключающее выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода 2)Два пешеходных перехода на маршрутах движения детей соответствуют ГОСТ Р52289-2004. 3)Тротуары по маршруту движения детей, исключающих их движение по проезжей части имеются. |
| Раздел 9.Охрана труда |  |  |  |
|  | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты | Ответственное лицо назначено приказом директора № 104 от 01.06.2020г. – Кайгородова Н.В., специалист по ОТ |
|  | Наличие коллективного договора | указать реквизиты | Зарегистрирован государственным казенным учреждением службы занятости населения Свердловской области «Алапаевский центр занятости» 17.04.2018г. № 15-К |
|  | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда | - обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); - обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | 1) обучение руководителя удостоверение № 807-ОТ от 30.05.2019г. АНО ДПО «Центр технической аттестации и обучения»; обучение специалиста по ОТ, удостоверение № 808-ОТ от 30.05.2019г. АНО ДПО «Центр технической аттестации и обучения»; 2) обучение уполномоченного по охране труда № 230 от 15.05.2020 |
|  | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации | наличие/отсутствие | Утверждены приказами № 18 от 22.01.2019г., № 149 от 07.06.2019г. |
|  | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты | Утверждены приказом № 99 от 08.07.2016г. |
|  | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда | наличие/отсутствие | наличие |
|  | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | 1 раз в квартал |
|  | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | - количество рабочих мест, всего; - количество аттестованных рабочих мест; - количество неаттестованных рабочих мест, - планируемые сроки аттестации | 1) количество рабочих мест - 41; 2) количество аттестованных рабочих мест - 41; 3) количество неаттестованных рабочих мест – 0; 4) новые сроки аттестации 2023 г. |
| Ремонтные работы |  |  |  |
|  | Проведение капитального ремонта | виды работ | 1 Капитальный ремонт фундамента |
|  | Проведение текущего ремонта | виды работ | Побелка, покраска классов и рекреаций |
|  | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2020 год и последующие годы | - Капитальный ремонт фундамента - Замена электропроводки - Реконструкция медицинского блока - Капитальный ремонт спортивного зала. - Ремонт потолка на 2 этаже. - Ремонт выгребной ямы. |

Директор:                          О.А. Бурухина

Исполнитель:                     Н.В. Кайгородова,

Заведующий хозяйством, пециалист по охране труда, 8 (34346) 3-63-76