Приложение

к Акту готовности образовательной организации Свердловской области

к 2024/2025 учебному году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер  строки | | | | Наименование мероприятия | | | | | | | | Требования к исполнению | | | | | | | | | Информация о состоянии на момент проверки,  проблемы, рекомендации | | | | | | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | |
| 1. | | | | **Раздел 1. Характеристика государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Свердловской области «Верхнесинячихинская школа-интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | Наличие учредительных документов  юридического лица | | | | | | | | указать реквизиты | | | | | | | | | Устав утвержден приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 10.01.2020 г., приказ № 20-Д; | | | | | | | | |
| з. | | | | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией Свердловской области  (далее — образовательные организации) недвижимого имущества | | | | | | | | указать реквизиты | | | | | | | | | Выписка из Реестра государственного имущества Свердловской области:  -здание школы-интерната, литер А, А1 КН 66:01:0000000:1167 | | | | | | | | |
| 4. | | | | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация  (за исключением арендуемых зданий) | | | | | | | | указать реквизиты | | | | | | | | | Выписка из Реестра государственного имущества Свердловской области:  - земельный участок  66:01:2301018:0041 | | | | | | | | |
| 5. | | | | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | | | | | | | | 1. номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); 2. соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; 3. виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; 4. дата и номер свидетельства   об аккредитации | | | | | | | | | 1) Выписка из реестра лицензий на право заниматься образовательной деятельностью регистрационный от 30.03.2020г., № Л035-01277-66/00193618, выданная Министерством образования и молодежной политики Свердловской области бессрочно.  2) Данные, указанные в лицензии, соответствуют Уставу. Имеется приложение, соответствующее лицензии и Уставу.  3) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных- услуг:  - реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с умственной отсталостью;  - реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования; - реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;  - реализация дополнительных общеразвивающих программ;  - содержание детей;  - присмотр и уход;  -психолого-медико-педагогическое обследование детей;  Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования;  -организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики;  -предоставление питания;  -коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся;  -организация отдыха детей и молодежи.  4.) Не подлежит аккредитации | | | | | | | | |
| 6. | | | | Наличие образовательных программ | | | | | | | | 1. имеются (перечислить); 2. отсутствуют | | | | | | | | | 1) имеются:  - АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 1  - АООП образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития, вариант 2 | | | | | | | | |
| 7. | | | | Наличие программ развития образовательной организации | | | | | | | | 1. имеются (перечислить):   когда и кем утверждены; на какой срок;   1. отсутствуют | | | | | | | | | 1) имеется:  - Программа развития ГБОУ СО «Верхнесинячихинская школа-интернат» на 2023 – 2025гг. года, принята Советом учреждения, протокол № 9 от 28.12.2022 г., утверждена приказом директора № 215 от 29.12.2022г. | | | | | | | | |
| 8. | | | | Наличие плана работы образовательной  организации на учебный год | | | | | | | | 1. наличие; 2. когда и кем утвержден | | | | | | | | | 1) имеется  2) утвержден приказом директора  ГБОУ СО «Верхнесинячихинская школа-интернат»  от 31.05.2024 № 152/1-ОД | | | | | | | | |
| 9. | | | | Количество объектов (территорий) образовательной организации | | | | | | | | 1. всего (единиц); 2. в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | | | | | | | | | 1)3  2)1 | | | | | | | | |
| 10. | | | | Условия работы образовательной организации | | | | | | | | 1. в одну или в две смены (указать); 2. в первую смену обучаются: количество классов;   количество обучающихся в них;   1. во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них | | | | | | | | | 1) в одну смену, круглосуточный интернат  2) в первую смену обучаются: 9 классов;  количество обучающихся на 01.06.2024г. - 90;  3) не обучаются | | | | | | | | |
| 11. | | | | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | | | | | | | | 1. проектная допустимая численность обучающихся (человек); 2. количество классов по комплектованию; 3. планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); 4. в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); 5. наличие превышения допустимой   численности обучающихся (указать на сколько человек) | | | | | | | | | 1. 108 2. 9 3. 90 4. дистанционно – 0, на дому - 13 5. нет | | | | | | | | |
| 12. | | | | Укомплектованность образовательной  организации кадрами | | | | | | | | 1. по штатному расписанию:   администрация; учителя; воспитатели;  мастера производственного обучения;  научные работники; медицинские работники; иные работники;   1. по факту: администрация;   воспитатели;  мастера производственного обучения; научные работники;  медицинские работники;  иные работники;   1. наличие вакансий (указать) | | | | | | | | | 1) по штатному расписанию:  администрация - 4;  учителя - 17;  другие педагогические работники – 3;  воспитатели - 7;  медицинские работники - 2;  иные работники - 24;  2) по факту:  администрация -4;  учителя - 15;  другие педагогические работники – 4;  воспитатели -7;  мастера производственного обучения - 0;  научные работники - 0;  медицинские работники - 2;  иные работники - 31;  3) педагог-психолог, учитель-логопед, учитель | | | | | | | | |
|  | | | | **Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | | | | Готовность (оборудование, ремонт)  систем:   1. канализации; 2. отопления; 3. водоснабжения | | | | | | | | акты технического контроля (указать  реквизиты) | | | | | | | | | | 1. Канализация акт № 1 от 28.06.2024г.договор №007871 от 21.11.2023г. 2. Отопление акт № 2 от 28.06.2024г.. договор №ОТО01ТЭ0000000520 от 24.01.2024г. 3. Водоснабжение акт № 3 от 28.06.2024г.. договор № 46/2024-ХВ от 22.01.2024г. | | | | | | |
| 15. | | | | Оснащенность ученической мебелью  в соответствии с нормами и ростовыми группами | | | | | | | | соответствует/не соответствует | | | | | | | | | | Школа оснащена в полном объёме в соответствии с ростовыми группами | | | | | | |
| 16. | | | | Обеспеченность учебниками  в соответствии с требованиями  стандартов (в процентах) | | | | | | | | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме  учебниками | | | | | | | | | | Обеспечены учебниками в соответствии с требованиями стандартов в полном объёме (100%) | | | | | | |
| 17. | | | | Оснащенность мастерских  в соответствии с требованиями | | | | | | | | соответствуют/не соответствуют | | | | | | | | | | Мастерские оснащены в соответствии с требованиями | | | | | | |
| 19. | | | | **Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наличие и готовность  физкультурного/спортивного зала | | | | | | | |  | | | | | | | | | | Имеется  акт № 4 от 28.06.2024г. | | | | | | |
| 20. | | | | Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования  и инвентаря, сертификаты соответствия  на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | | | | | | | | указать реквизиты сертификатов  соответствия | | | | | | | | | | Имеется, состояние удовлетворительное  акт № 4 от 28.06.2024г. | | | | | | |
| 21. | | | | Наличие и состояние  стадиона/спортивной площадки | | | | | | | |  | | | | | | | | | | Имеется, состояние удовлетворительное | | | | | | |
| 22. | | | | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках,  спортивных/физкультурных залах | | | | | | | | указать реквизиты актов испытаний | | | | | | | | | | акт № 4 от 28.06.2024г. | | | | | | |
|  | | | | **Раздел 4**. **Пожарная безопасность** **образовательной организации** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24. | | | | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям  и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее — ГУ МЧС России  по Свердловской области) | | | | | | | | | | 1. предписание/акт (указать реквизиты) 2. количество неустраненных нарушений; 3. количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4. наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документов утвержден); 5. отчеты об устранении нарушений | | | | | | | | | | Предписаний нет. | | | | | |
| 25. | | | | Наличие ответственных лиц  по пожарной безопасности | | | | | | | | | | указать реквизиты приказа руководителя  образовательной организации | | | | | | | | | | Приказ руководителя образовательной организации № 2 от 09. 01. 2024 года - «о/д»  «О назначении ответственных должностных лиц за пожарную безопасность, ГО и ЧС в школе-интернате на 2024 календарный год» | | | | | |
| 26. | | | | Обучение правилам пожарной безопасности (далее — ППБ) | | | | | | | | | | 1. обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2. наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3. обучение сотрудников ППБ; 4. обучение обучающихся ППБ; 5. эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения   государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) | | | | | | | | | | 1) руководитель учреждения обучен пожарному минимуму удостоверение №03/24 от 28.02.2022г.;  2) ответственный в учреждении обучен пожарному минимуму – заместитель директора по АХР удостоверение № 387530 от 08.07.2024г.;  3) обучение сотрудников ППБ осуществляется в соответствие с планом;  4) обучение обучающихся ППБ осуществляется по утвержденной программе;  5) эвакуационные учения с обучающимися совместно с госпожнадзором – проведены 4 раза в учебном году | | | | | |
| 27. | | | | Состояние первичньгх средств пожаротушения | | | | | | | | | | 1. достаточность имеющихся средств; 2. наличие журнала учета средств; 3. проверка средств на срок годности, при необходимости — их замена | | | | | | | | | | 1) имеющихся первичных средств пожаротушения достаточно (огнетушители в кол-ве 20 штук, противогазы в количестве 100 штук, индивидуальные медицинские маски в количестве 90 штук);  2) журнал учета средств пожаротушения: имеется;  3) на срок годности средства пожаротушения: проверены | | | | | |
| 28. | | | | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее — AПC) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация | | | | | | | | | | 1. наличие и исправность AПC, системы   оповещения;   1. договор на обслуживание (указать реквизиты); 2. наличие дублированного сигнала   на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса;   1. договор на обслуживание (указать реквизиты); 2. наличие иных систем пожарной автоматики | | | | | | | | | | 1) АПС находится в исправном состоянии.  2) Техническое обслуживание АПС осуществляют РДПО г.Ирбит № 72 от 17.01.2024г.  3) Наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны осуществляется ООО «Актай-Мониторинг». Договор 007855 от 21.11.2023г.  4) установление дублированного сигнала «Пожарная тревога» без участия работников объекта: ООО «Актай-Мониторинг». Договор 007855 от 21.11.2023г.  Оборудование: ОС «Стрелец-мониторинг» СМ 470-LC  5) нет | | | | | |
| 29. | | | | Состояние путей эвакуации | | | | | | | | | | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | | | | | | | | | | да | | | | | |
| 30. | | | | Соответствие электроустановок зданий  требованиям пожарной безопасности | | | | | | | | | | да/нет | | | | | | | | | | Да  ООО «Электротехсервис» контракт № ЭТЛ/24-55 от 22.01.2024г. | | | | | |
| 31. | | | | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | | | | | | | | | | 1. внутреннее; 2. наружное | | | | | | | | | | Противопожарное водоснабжение – исправно:  1) внутреннее – хозяйственно-питьевой водопровод;  2) наружное – пожарный гидрант – 20м. | | | | | |
| 32. | | | | Наличие декларации пожарной безопасности | | | | | | | | | | декларация зарегистрирована  в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать peквизиты) | | | | | | | | | | Декларация пожарной безопасности зарегистрирована Главным Управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (Главное управление МЧС России по Свердловской области) № рег. № 65-201-553- ГУ-6433 от 09.11.2023 | | | | | |
|  | | | | **Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34. | | | | Наличие предписаний органов  Федеральной службы по надзору  в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  по Свердловской области | | | | | | | | | | 1. предписание/акт (указать реквизиты); 2. количество неустраненных нарушений; 3. количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4. наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5. отчеты об устранении нарушений | | | | | | | | | | 1. предписание от 04.05.2023 №66-02-01/30-2686-2023 2. 1 3. 1 4. плана устранения нарушений, утв. приказом от 25.08.2023, срок устранения 2024г. 5. Исх. от 28.08.2023 № 238 | | | | | |
| 35. | | | | Организация профессиональной  гигиенической подготовки и аттестации | | | | | | | | | | 1. обучение руководителя образовательной   организации (наличие документа, указать реквизиты);   1. наличие обученного ответственного в образовательной организации; 2. обучение сотрудников | | | | | | | | | | 1) гигиеническое обучение руководителей учреждения проведено 13.09. 2022г., следующее по плану 28.08.2024  2) наличие обученного ответственного в учреждении – 3;  3) обучение сотрудников было проведено 26.08. 2023г. в количестве 21 человека, следующее обучение 28.08.2024г. в количестве – 40 человек.  Проверка знаний сотрудников, ознакомление с новыми документами | | | | | |
| 36. | | | | Организация питания обучающихся | | | | | | | | | | 1. наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное — указать; 2. оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3. акты технического контроля соответствия технологического   и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты);   1. организация горячего питания:   за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты);  договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты);   1. планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 2. паспортизация пищеблока | | | | | | | | | | 1) имеется столовая;  2) оснащенность пищеблока – 90 %;  3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам от 05.07.2019 г. № 9;  4) организация горячего питания: за счет собственной столовой,  - договоры на поставку продуктов питания заключаются еженедельно с ИП Пятыгиной Л.А. г.Екатеринбург «Сервис Продукт»; г.Алапаевск молочный комбинат «АМК»; Реж – хлеб; ИП Баянкин С.А.  5) охват обучающихся горячим питанием – 90 (100%);  6) Паспорт пищеблока имеется (обновлен 30.03.2023г.) Обеспечение правильного питания детей и подростков. | | | | | |
| 37. | | | | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии  с установленные графиком | | | | | | | | | | наличие/отсутствие, указать даты | | | | | | | | | | Проведение медицинского осмотра сотрудников учреждения в соответствии с установленным графиком – 28.08.2024г (запланирован). контроль за состоянием здоровья сотрудников, своевременное выявление заболеваний. | | | | | |
| 38. | | | | Наличие установки фильтров  и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды | | | | | | | | | | наличие/отсутствие | | | | | | | | | | Имеются фильтры для очистки воды, обеспечение качественной водой учащихся. | | | | | |
| 39. | | | | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных  организаций) | | | | | | | | | | указать реквизиты | | | | | | | | | | Акт № 564 от 25.04.2023 «О техническом состоянии вентиляционных каналов»  Акт № 565 от 25.04.2023 «О техническом состоянии вентиляционных каналов» | | | | | |
| 40. | | | | Состояние медицинского сопровождения | | | | | | | | | | 1. наличие медицинского кабинета (если иное — указать); 2. лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3. обеспеченность медицинским персоналом | | | | | | | | | | 1) в ОУ имеется медицинский кабинет;  2) лицензия на право медицинской деятельности: № ЛО-66-01-006405 от 06 марта 2020г., бессрочная;  3) обеспеченность медицинским персоналом: 100%. | | | | | |
| 41. | | | | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды  по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля  (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований  после проведения этих работ) | | | | | | | | | | указать реквизиты | | | | | | | | | | Протоколы лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям от 09.10.2023 № 02/10794-23. 02/10795-23  Соответствует нормативным требованиям | | | | | |
| . | | | | | | **Раздел 6. Реализация мер по предупреждению распространения COVID-19** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43. | | | | | | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха с использованием оборудования  по обеззараживанию воздуха | | | | | | | | | | наличие/отсутствие | | | | Наличие:  во всех учебных классах, спортзале и рекреациях имеются рециркуляторы для обеспечения обеззараживания воздуха, создания благоприятного микроклимата и профилактики заболеваний. | | | | | | | | | |
| 44. | | | | | | | Обеспечение в образовательных  организациях за каждым классом закрепления отдельного учебного кабинета | | | | | | | | | наличие/отсутствие | | | | | | | да | | | |
| 45. | | | | | | | Обеспечение условий для гигиенической обработки рук  с применением кожи. антисептиков (дозаторов) при входе  в образовательную организацию, помещение для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты | | | | | | | | | наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную rpyппy и 2 дозатора на вход  в обеденную зону) | | | | | | | Наличие/6 (соответствует требованиям) | | | |
| 46. | | | | | | | Обеспечение использования средств  индивидуальной защиты органов  дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными  фильтрами), а также перчаток | | | | | | | | | наличие/отсутствие | | | | | | | Наличие | | | |
| 47. | | | | | | | Обеспечение режима термометрии,  наличие бесконтактных термометров | | | | | | | | | наличие/отсутствие  (исходя из численности обучающихся  (воспитанников): до 100 человек —  2 штуки; от 100 до 250 человек — 5 штук;  свыше 250 человек — 10 штук) | | | | | | | Наличие/5 (соответствует требованиям) | | | |
| 48. | | | | | | | **Раздел 7.** **Антитеррористическая защищенность образовательной организации** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49. | | | | | | | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации  по Свердловской области | | | | | | | | | 1. предписание/акт проверки (указать реквизиты); 2. количество неустраненных недостатков; 3. количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 4. наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 5. отчеты об устранении недостатков | | | | | | | 1) Акт обследования и категорирования объекта (территории) ГБОУ СО «Верхнесинячихинская школа-интернат» от 17.06.2021г.  2) 0  3) 0  4) -  5)- | | | |
| 50. | | | | | | | | | Паспорт безопасности образовательной  организации (указать категорию  опасности объекта (территории)) | | | | | | | | | | Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован  в подразделениях:   1. Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2. ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3. Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области (дата); 4. Главного управления Министерства   внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата) | | | | | Паспорт разработан и утвержден 12.09.2023г.  Согласован:  -Заместитель Министра образования и молодежной политики свердловской области – Ю.Н. Зеленов, 05.07.2023  - Врио начальником отделения в г. Алапаевске УФСБ России по Свердловской области – В.П. Торхов, 10.08.2023  - Начальник Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области -В. В. Теряев, 12.09.2023  - Начальником ОВО по Режевскому району- филиала ФГКУ УВО ВНГ России по Свердловской области – Д.О.Федоров, 05.07.2023 | | |
| 51. | | | | | | | | | Наличие ответственных лиц по антитеррористической  защищенности объекта (территории) | | | | | | | | | | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | | | | | Приказ руководителя образовательной организации № 4 от 09. 01. 2024 года - «о/д»  «О назначении лица, ответственного за антитеррористическую безопасность» | | |
| 52. | | | | | | | | | Проведение обучения, инструктажей  по антитеррористической  укрепленности | | | | | | | | | | 1. количество обученных сотрудников; 2. количество инструктажей | | | | | 1) 57 (из них - 1 совместитель)  2) 2 | | |
| 53. | | | | | | | | | Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении  террористического акта | | | | | | | | | | наличие/отсутствие, указать реквизиты | | | | | Наличие /2/ 12.12.2022 | | |
| 54. | | | | | | | | | Обеспечение пропускного  и внутриобъектового режимов | | | | | | | | | | наличие/отсутствие, указать реквизиты  документа | | | | | Наличие/ положение о пропускном и внутриобъектовом режимах в ГБОУ СО «Верхнесинячихинская школа-интернат» от 01.01.2024, согласовано с руководителем охранной организации ООО «ЩИТ-БМП» 01.01.2024,  Приказ ГБОУ СО «Верхнесинячихинская школа-интернат» от 24.03.2024 № 88 «Об усилении внутриобъектового и пропускного режима  в ГБОУ СО «Верхнесинячихинская школа-интернат»» | | |
| 55. | | | | | | | | Организация физической охраны | | | | | | | 1. предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2. заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3. заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты) | | | | | | | | | * 1. –   2. –   3. заключен договор с охранной организацией №0001 ООО ЧОП «АЛЬФА-ЩИТ-БМП» с 07.02.2024г. |
| 56. | | | | | | | | Наличие кнопки тревожной  сигнализации (далее — KTC) | | | | | | | 1. наличие и исправность; 2. вывод KTC в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3. договор на обслуживание (указать реквизиты); 4. KTC отсутствует (причина, принимаемые меры); 5. KTC не обслуживается (причина, меры) | | | | | | | | | 1) наличие / исправна  2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;  3) Государственный контракт No ТК-032/24 от 29.01.2024г. с АРО ВДПО;  4) –  5) - |
| 57. | | | | | | | | Оборудование объектов (территорий)  системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации | | | | | | | 1. наличие и исправность; 2. договор на обслуживание (указать   реквизиты);   1. отсутствует (причина, принимаемые меры); 2. не обслуживается (причина,   принимаемые меры) | | | | | | | | | 1) Наличие / исправна  2) Договор № 72 от 17.01.2024г. с РДПО г. Ирбит  3) –  4) - |
| 58. | | | | | | | | Система охранной сигнализации | | | | | | | 1. наличие и исправность; 2. договор на обслуживание (указать реквизиты); 3. отсутствует (причина, принимаемые   меры);   1. не обслуживается (причина,   принимаемые меры) | | | | | | | | | 1) Наличие / исправна  2) Договор № 72 от 17.01.2024г. с РДПО г. Ирбит  3) –  4) - |
| 59. | | | | | | | | | | Система видеонаблюдения | | | | | | | 1. наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); 2. количество камер (в том числе: внутри   здания образовательной организации,  по периметру);   1. вывод изображения; 2. договор на обслуживание (указать   реквизиты) | | | | 1) Наличие (установлены по периметру и внутри здания);  2) количество камер 29 (внутри здания – 16, по периметру – 13)  3) изображение выводится на пост охраны объекта.  4) Договор № ТО-24.45 от 22.01.2024г заключен с ООО «ПСТК» | | | | |
| 60. | | | | | | | | | | Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) | | | | | | | 1. наличие; 2. отсутствует (причина, принимаемые   меры) | | | | 1) Наличие  2) - | | | | |
| 60. | | | | | | | | | | Оборудование основных входов  в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными  пунктами (постами охраны) | | | | | | | 1. наличие; 2. отсутствует (причина, принимаемые меры) | | | | 1) Наличие  2) отсутствие (4 категория опасности не подразумевает оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта) | | | | |
| 61. | | | | | | | | | | Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными  металлоискателями | | | | | | | 1. наличие; 2. отсутствует (причина, принимаемые меры) | | | | 1) Наличие  2) - | | | | |
| 62. | | | | | | | | | | Оборудование объектов (территорий)  системой контроля и управления доступом | | | | | | | 1. наличие и исправность; 2. договор на обслуживание (указать реквизиты); 3. отсутствует (причина, принимаемые меры); 4. не обслуживается (причина, принимаемые меры) | | | | 1) Наличие / исправно  2) Договор № ТО-24.45 от 22.01.2024г заключен с ООО «ПСТК»  3) –  4) - | | | | |
| 63. | | | | | | | | Оснащение въездов на объект  (территорию) воротами,  обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении | | | | | | | | 1. наличие; 2. отсутствует (причина, принимаемые меры) | | 1) Наличие  2) - | | | | | | |
| 64. | | | | | | | | Оборудование контрольно-пропускных  пунктов при входе (въезде)  на прилегающую территорию объекта территории | | | | | | | | 1. наличие; 2. отсутствует (причина, принимаемые меры) | | 1) -  2) отсутствие (4 категория опасности не подразумевает оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта) | | | | | | |
| 65. | | | | | | | | Оснащение въездов на объект  (территорию) средствами снижения  скорости и (или) противотаранными  устройствами | | | | | | | | 1. наличие; 2. отсутствует (причина, принимаемые меры) | | 2) отсутствие (4 категория опасности не подразумевает установку противотаранных устройств) | | | | | | |
| 66. | | | | | | | | Ограждение образовательной  организации | | | | | | | | 1. наличие ограждения; 2. состояние ограждения | | 1) имеется  2) в удовлетворительном состоянии | | | | | | |
| 67. | | | | | | | | Оснащение объектов (территорий)  системой наружного освещения | | | | | | | | 1. наличие; 2. исправность | | 1) наличие  2) исправно | | | | | | |
|  | | | | | | | | **Раздел 8. Информационная безопасность** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69. | | | | | | | | Проведение ревизии библиотечного  фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской  направленности | | | | | | | | даты проверок (указать реквизиты  документа) | | Литературы, содержащей материалы  экстремистской направленности, не выявлено акт № 26 от 15.05.2024 | | | | | | |
| 70. | | | | | | | | Наличие в образовательной  организации доступа к информационно— телекоммуникационной сети  «Интернет» (далее — сеть Интернет) | | | | | | | | наличие/отсутствие | | Контракт № 566003349031 от 24.01.24г. | | | | | | |
| 71. | | | | | | | | Количество компьютеров,  подключенных к сети Интернет | | | | | | | | указать количество | | 21 | | | | | | |
| 72. | | | | | | | | Наличие договорных обязательств  с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | | | | | | | | наличие/отсутствие (указать реквизиты документа) | | Договор заключен с провайдером ОАО «Ростелеком» от № 566003349031 от 24.01.24г. | | | | | | |
| 73. | | | | | | | | Установка контент-фильтра  на компьютерах, имеющих доступ к  сети Интернет | | | | | | | | 1. наименование и тип контент-фильтра; 2. все ли компьютеры, подключенные   к сети Интернет, имеют контент-фильтр | | 1) Название контент-фильтра: NetPolice. Ideco  тип контент–фильтра: программный  2) все компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент–фильтр | | | | | | |
| 74. | | | | | | | Проверка исправности контентной  фильтрации | | | | | | | | даты проверок (указать реквизиты  документа) | | | Акт № 23 от 01.06.2024г. | | | | |
| 75. | | | | | | | Назначение ответственных лиц  по информационной безопасности | | | | | | | | указать реквизиты приказа руководителя  образовательной организации | | | приказ № 5 от 09.01.2024г. | | | | |
|  | | | | | | | **Раздел 9. Безопасность** **дорожного** движения | | | | | | | | | | | | | | | |
| 77. | | | | | | | Безопасность школьных перевозок | | | | | | | | 1. наличие приказа руководителя образовательной организации   о назначении ответственного  за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты);   1. наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); 2. наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты); 3. численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 4. согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 5. организация предрейсового   и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты);   1. дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа); 2. укомплектованность водителями; 3. стаж работы водителя, обучение | | | 1) Приказ руководителя образовательной организации от 09. 01.2024 года - «о/д» № 10 «О назначении ответственного по обеспечению безопасности дорожного движения»  2) Лицензия № АН-66-001243 от 28.06.2019  3) Договор на оказание телематических услуг ( ГЛОНАСС) 24-2216-157 от 15.04.2024г  4) 86  5) Маршрут согласован с Начальником ОГИБДД России по Алапаевскому району Свердловской области 25.11.2019  6) организация предрейсового и послерейсового осмотров:  технического – контролером технического состояния автотранстпортных средств, диплом ПП № 000857 от 22.03.2019  медицинского – Договор № 26 от 19.02.2024г. с ГАУЗ СО «Алапаевская ЦРБ» с 01.01.2024 по 31.12.2024  7) Дата последнего технического осмотра:  1. Автобус ГАЗ 21.12.2023г. (диагн. карта №114291042301273)  2. Автобус ПАЗ 21.12.2023г (диагн. карта №114291032301284)  8) ОУ укомплектовано водителями  9) стаж работы водителей:  -33 года  -39 лет  -42 года  Обучение:  - «Безопасность дородного движения на автомобильном транспорте» 32ч, 16.09.2019 № 102;  -- «Безопасность дородного движения на автомобильном транспорте» 32ч, 16.09.2019 № 103;  - «Безопасность дородного движения на автомобильном транспорте» 32ч, 16.09.2019 № 104 | | | | |
| 78. | | | | | | | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее — паспорт) | | | | | | | | 1. наличие (в том числе визуализированного паспорта); 2. паспорт утвержден (дата);   3)паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения  главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата);  4)паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории  Свердловской области{дата) | | | 1) Наличие  2) Утвержден 02.08.2023г  3) согласован с Госавтоинспекцией 02.08.2023г.  4) Согласован с Главой Администрации п. Верхняя Синячиха 02.08.2023 | | | | |
| 79. | | | | | | | | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-  тренировочного перекрестка | | | | | | | наличие/отсутствие | | | Наличие (внутришкольная)  Площадка по обучению детей правилам дорожного движения – в классе «Светофорчик»  наличие учебно-тренировочного перекрестка | | | | | | |
| 80. | | | | | | | | Наличие класса «Светофор» | | | | | | | наличие/отсутствие | | | 1) Наличие | | | | | | |
| 81. | | | | | | | | Наличие уголков безопасности  дорожного движения | | | | | | | наличие/отсутствие | | | Уголки безопасного дорожного движения есть в каждом классе и в рекреации школы. | | | | | | |
| 82. | | | | | | | | Состояние улично-дорожной сети,  прилегающей к образовательной организации, приведение  в соответствие требованиями национальных стандартов Российской Федерации | | | | | | | 1. наличие и целостность ограждения   территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода;   1. количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГOCToм; 2. наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей,   исключающих их движение по проезжей части | | | 1) ограждение целостное, исключающее выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода  2)Два пешеходных перехода на маршрутах движения детей соответствуют ГОСТ Р52289-2004.  3)Тротуары по маршруту движения детей, исключающих их движение по проезжей части имеются. | | | | | | |
| 83. | | | | | | | | Наличие площадки (помещения)  для хранения средств индивидуальной  мобильности | | | | | | | наличие/отсутствие | | | Наличие | | | | | | |
|  | | | | | | | | **Раздел 10. Oхрaнa труда** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85. | | | | | | | | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной  организации | | | | | | | указать реквизиты | | | Ответственное лицо назначено приказом директора № 16 от 10.01.2024г. – Бурухина О.А., директор | | | | | | |
| 86. | | | | | | | | Наличие коллективного договора | | | | | | | указать реквизиты | | | Зарегистрирован государственным казенным учреждением службы занятости населения Свердловской области «Алапаевский центр занятости» 3.04.2024г. № 12-К | | | | | | |
| 87. | | | | | | | | Наличие специалистов, обученных  по 40-часовой программе по охране  труда | | | | | | | | | 1. обучение руководителя/заместителя   руководителя (наличие документа, указать  реквизиты);   1. обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие   документа, указать реквизиты) | | | 1) обучение руководителя удостоверение № 130/ВП от 25.02.2022г. НЧОУ ДПО «Учебно-методический центр профсоюзов Свердловской области»  обучение специалиста по ОТ, диплом о профессиональной переподготовке № 863100571748 от 31.03.2024г. ООО «Западно-Сибирский центр профессионального обучения»;  2) обучение уполномоченного по охране труда № 03-А/30 от 25.11.2022 | | | | | | |
| 88. | | | | | | | | Наличие плана работы по охране труда  и профилактике детского травматизма в образовательной организации | | | | | | | | | наличие/отсутствие | | | Утверждены приказом № 163 от 05.06.2024г. | | | | | | |
| 89. | | | | | | | | Наличие инструкций по охране труда | | | | | | | | | указать реквизиты | | | Утверждены приказом № 160 от 09.06.2021г. | | | | | | |
| 90. | | | | | | | | Наличие журналов по проведению  инструктажей по охране труда | | | | | | | | | наличие/отсутствие | | | Наличие | | | | | | |
| 91. | | | | | | | | Организация и проведение  инструктажей по вопросам охраны труда | | | | | | | | | указать периодичность | | | 1 раз в полгода | | | | | | |
| 92. | | | | | | | | Состояние аттестации рабочих мест  (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | | | | | | | | | 1. количество рабочих мест, всего; 2. количество аттестованных рабочих мест; 3. количество неаттестованных рабочих мест; 4. планируемые сроки аттестации | | | 1) количество рабочих мест — 38  2) количество аттестованных рабочих мест — 38  3) количество неаттестованных рабочих мест – 0  4) аттестация 2024 г., ожидание результатов | | | | | | |
|  | | | | | | | | **Раздел 11. Ремонтные** работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 94. | | | | | | | | Проведение капитального ремонта | | | | | | | | | Виды работ | | | Капитальный ремонт произведен в 2022г | | | | | | |
| 95. | | | | | | | | Проведение текущего ремонта | | | | | | | | | Виды работ | | |  | | | | | | |
| 96. | | | | | | | | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | | | | | | | | | указать перечень основных работ, запланированных на 2024 год  и последующие годы | | | 1. Оборудование территории (подготовлен проект. Учреждение включено в реестр обращений о дополнительном финансировании) | | | | | | |