Приложение

к Акту готовности образовательной организации Свердловской области

к 2024/2025 учебному году

| Номер строки |  |  |  | Наименование мероприятия |  |  |  |  |  |  |  | Требования к исполнению |  |  |  |  |  |  |  |  | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | Раздел 1. Характеристика государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Свердловской области «Верхнесинячихинская школа-интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | Наличие учредительных документов юридического лица |  |  |  |  |  |  |  | указать реквизиты |  |  |  |  |  |  |  |  | Устав утвержден приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 10.01.2020 г., приказ № 20-Д; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| з. |  |  |  | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией Свердловской области (далее — образовательные организации) недвижимого имущества |  |  |  |  |  |  |  | указать реквизиты |  |  |  |  |  |  |  |  | Выписка из Реестра государственного имущества Свердловской области: -здание школы-интерната, литер А, А1 КН 66:01:0000000:1167 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) |  |  |  |  |  |  |  | указать реквизиты |  |  |  |  |  |  |  |  | Выписка из Реестра государственного имущества Свердловской области: - земельный участок 66:01:2301018:0041 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации |  |  |  |  |  |  |  | - номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); - соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; - виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; - дата и номер свидетельства об аккредитации |  |  |  |  |  |  |  |  | 1) Выписка из реестра лицензий на право заниматься образовательной деятельностью регистрационный от 30.03.2020г., № Л035-01277-66/00193618, выданная Министерством образования и молодежной политики Свердловской области бессрочно. 2) Данные, указанные в лицензии, соответствуют Уставу. Имеется приложение, соответствующее лицензии и Уставу. 3) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных- услуг: - реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с умственной отсталостью; - реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования; - реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования; - реализация дополнительных общеразвивающих программ; - содержание детей; - присмотр и уход; -психолого-медико-педагогическое обследование детей; Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования; -организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики; -предоставление питания; -коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся; -организация отдыха детей и молодежи. 4.) Не подлежит аккредитации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  | Наличие образовательных программ |  |  |  |  |  |  |  | - имеются (перечислить); - отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  | 1) имеются: - АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 1 - АООП образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития, вариант 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  | Наличие программ развития образовательной организации |  |  |  |  |  |  |  | - имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; - отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  | 1) имеется: - Программа развития ГБОУ СО «Верхнесинячихинская школа-интернат» на 2023 – 2025гг. года, принята Советом учреждения, протокол № 9 от 28.12.2022 г., утверждена приказом директора № 215 от 29.12.2022г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  | Наличие плана работы образовательной организации на учебный год |  |  |  |  |  |  |  | - наличие; - когда и кем утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  | 1) имеется 2) утвержден приказом директора ГБОУ СО «Верхнесинячихинская школа-интернат» от 31.05.2024 № 152/1-ОД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  | Количество объектов (территорий) образовательной организации |  |  |  |  |  |  |  | - всего (единиц); - в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1)3 2)1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  | Условия работы образовательной организации |  |  |  |  |  |  |  | - в одну или в две смены (указать); - в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; - во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них |  |  |  |  |  |  |  |  | 1) в одну смену, круглосуточный интернат 2) в первую смену обучаются: 9 классов; количество обучающихся на 01.06.2024г. - 90; 3) не обучаются |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации |  |  |  |  |  |  |  | - проектная допустимая численность обучающихся (человек); - количество классов по комплектованию; - планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); - в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); - наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек) |  |  |  |  |  |  |  |  | - 108 - 9 - 90 - дистанционно – 0, на дому - 13 - нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  | Укомплектованность образовательной организации кадрами |  |  |  |  |  |  |  | - по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; - по факту: администрация; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; - наличие вакансий (указать) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1) по штатному расписанию: администрация - 4; учителя - 17; другие педагогические работники – 3; воспитатели - 7; медицинские работники - 2; иные работники - 24; 2) по факту: администрация -4; учителя - 15; другие педагогические работники – 4; воспитатели -7; мастера производственного обучения - 0; научные работники - 0; медицинские работники - 2; иные работники - 31; 3) педагог-психолог, учитель-логопед, учитель |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  |  |  | Готовность (оборудование, ремонт) систем: - канализации; - отопления; - водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  | акты технического контроля (указать реквизиты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Канализация акт № 1 от 28.06.2024г.договор №007871 от 21.11.2023г. - Отопление акт № 2 от 28.06.2024г.. договор №ОТО01ТЭ0000000520 от 24.01.2024г. - Водоснабжение акт № 3 от 28.06.2024г.. договор № 46/2024-ХВ от 22.01.2024г. |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  |  |  | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами |  |  |  |  |  |  |  | соответствует/не соответствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Школа оснащена в полном объёме в соответствии с ростовыми группами |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  |  |  | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) |  |  |  |  |  |  |  | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечены учебниками в соответствии с требованиями стандартов в полном объёме (100%) |  |  |  |  |  |  |
| 17. |  |  |  | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями |  |  |  |  |  |  |  | соответствуют/не соответствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мастерские оснащены в соответствии с требованиями |  |  |  |  |  |  |
| 19. |  |  |  | Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Имеется акт № 4 от 28.06.2024г. |  |  |  |  |  |  |
| 20. |  |  |  | Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования |  |  |  |  |  |  |  | указать реквизиты сертификатов соответствия |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Имеется, состояние удовлетворительное акт № 4 от 28.06.2024г. |  |  |  |  |  |  |
| 21. |  |  |  | Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Имеется, состояние удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |
| 22. |  |  |  | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах |  |  |  |  |  |  |  | указать реквизиты актов испытаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  | акт № 4 от 28.06.2024г. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. |  |  |  | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее — ГУ МЧС России по Свердловской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - предписание/акт (указать реквизиты) - количество неустраненных нарушений; - количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; - наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документов утвержден); - отчеты об устранении нарушений |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предписаний нет. |  |  |  |  |  |
| 25. |  |  |  | Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приказ руководителя образовательной организации № 2 от 09. 01. 2024 года - «о/д» «О назначении ответственных должностных лиц за пожарную безопасность, ГО и ЧС в школе-интернате на 2024 календарный год» |  |  |  |  |  |
| 26. |  |  |  | Обучение правилам пожарной безопасности (далее — ППБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); - наличие обученного ответственного в образовательной организации; - обучение сотрудников ППБ; - обучение обучающихся ППБ; - эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1) руководитель учреждения обучен пожарному минимуму удостоверение №03/24 от 28.02.2022г.; 2) ответственный в учреждении обучен пожарному минимуму – заместитель директора по АХР удостоверение № 387530 от 08.07.2024г.; 3) обучение сотрудников ППБ осуществляется в соответствие с планом; 4) обучение обучающихся ППБ осуществляется по утвержденной программе; 5) эвакуационные учения с обучающимися совместно с госпожнадзором – проведены 4 раза в учебном году |  |  |  |  |  |
| 27. |  |  |  | Состояние первичньгх средств пожаротушения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - достаточность имеющихся средств; - наличие журнала учета средств; - проверка средств на срок годности, при необходимости — их замена |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1) имеющихся первичных средств пожаротушения достаточно (огнетушители в кол-ве 20 штук, противогазы в количестве 100 штук, индивидуальные медицинские маски в количестве 90 штук); 2) журнал учета средств пожаротушения: имеется; 3) на срок годности средства пожаротушения: проверены |  |  |  |  |  |
| 28. |  |  |  | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее — AПC) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - наличие и исправность AПC, системы оповещения; - договор на обслуживание (указать реквизиты); - наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; - договор на обслуживание (указать реквизиты); - наличие иных систем пожарной автоматики |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1) АПС находится в исправном состоянии. 2) Техническое обслуживание АПС осуществляют РДПО г.Ирбит № 72 от 17.01.2024г. 3) Наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны осуществляется ООО «Актай-Мониторинг». Договор 007855 от 21.11.2023г. 4) установление дублированного сигнала «Пожарная тревога» без участия работников объекта: ООО «Актай-Мониторинг». Договор 007855 от 21.11.2023г. Оборудование: ОС «Стрелец-мониторинг» СМ 470-LC 5) нет |  |  |  |  |  |
| 29. |  |  |  | Состояние путей эвакуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | да |  |  |  |  |  |
| 30. |  |  |  | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  | да/нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да ООО «Электротехсервис» контракт № ЭТЛ/24-55 от 22.01.2024г. |  |  |  |  |  |
| 31. |  |  |  | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - внутреннее; - наружное |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Противопожарное водоснабжение – исправно: 1) внутреннее – хозяйственно-питьевой водопровод; 2) наружное – пожарный гидрант – 20м. |  |  |  |  |  |
| 32. |  |  |  | Наличие декларации пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  | декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать peквизиты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Декларация пожарной безопасности зарегистрирована Главным Управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (Главное управление МЧС России по Свердловской области) № рег. № 65-201-553- ГУ-6433 от 09.11.2023 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. |  |  |  | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - предписание/акт (указать реквизиты); - количество неустраненных нарушений; - количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; - наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); - отчеты об устранении нарушений |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - предписание от 04.05.2023 №66-02-01/30-2686-2023 - 1 - 1 - плана устранения нарушений, утв. приказом от 25.08.2023, срок устранения 2024г. - Исх. от 28.08.2023 № 238 |  |  |  |  |  |
| 35. |  |  |  | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); - наличие обученного ответственного в образовательной организации; - обучение сотрудников |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1) гигиеническое обучение руководителей учреждения проведено 13.09. 2022г., следующее по плану 28.08.2024 2) наличие обученного ответственного в учреждении – 3; 3) обучение сотрудников было проведено 26.08. 2023г. в количестве 21 человека, следующее обучение 28.08.2024г. в количестве – 40 человек. Проверка знаний сотрудников, ознакомление с новыми документами |  |  |  |  |  |
| 36. |  |  |  | Организация питания обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное — указать; - оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; - акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); - организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); - планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); - паспортизация пищеблока |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1) имеется столовая; 2) оснащенность пищеблока – 90 %; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам от 05.07.2019 г. № 9; 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, - договоры на поставку продуктов питания заключаются еженедельно с ИП Пятыгиной Л.А. г.Екатеринбург «Сервис Продукт»; г.Алапаевск молочный комбинат «АМК»; Реж – хлеб; ИП Баянкин С.А. 5) охват обучающихся горячим питанием – 90 (100%); 6) Паспорт пищеблока имеется (обновлен 30.03.2023г.) Обеспечение правильного питания детей и подростков. |  |  |  |  |  |
| 37. |  |  |  | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленные графиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  | наличие/отсутствие, указать даты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведение медицинского осмотра сотрудников учреждения в соответствии с установленным графиком – 28.08.2024г (запланирован). контроль за состоянием здоровья сотрудников, своевременное выявление заболеваний. |  |  |  |  |  |
| 38. |  |  |  | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  | наличие/отсутствие |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Имеются фильтры для очистки воды, обеспечение качественной водой учащихся. |  |  |  |  |  |
| 39. |  |  |  | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | указать реквизиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Акт № 564 от 25.04.2023 «О техническом состоянии вентиляционных каналов» Акт № 565 от 25.04.2023 «О техническом состоянии вентиляционных каналов» |  |  |  |  |  |
| 40. |  |  |  | Состояние медицинского сопровождения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - наличие медицинского кабинета (если иное — указать); - лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); - обеспеченность медицинским персоналом |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1) в ОУ имеется медицинский кабинет; 2) лицензия на право медицинской деятельности: № ЛО-66-01-006405 от 06 марта 2020г., бессрочная; 3) обеспеченность медицинским персоналом: 100%. |  |  |  |  |  |
| 41. |  |  |  | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | указать реквизиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протоколы лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям от 09.10.2023 № 02/10794-23. 02/10795-23 Соответствует нормативным требованиям |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  | Раздел 6. Реализация мер по предупреждению распространения COVID-19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. |  |  |  |  |  | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  | наличие/отсутствие |  |  |  | Наличие: во всех учебных классах, спортзале и рекреациях имеются рециркуляторы для обеспечения обеззараживания воздуха, создания благоприятного микроклимата и профилактики заболеваний. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. |  |  |  |  |  |  | Обеспечение в образовательных организациях за каждым классом закрепления отдельного учебного кабинета |  |  |  |  |  |  |  |  | наличие/отсутствие |  |  |  |  |  |  | да |  |  |  |
| 45. |  |  |  |  |  |  | Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожи. антисептиков (дозаторов) при входе в образовательную организацию, помещение для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты |  |  |  |  |  |  |  |  | наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную rpyппy и 2 дозатора на вход в обеденную зону) |  |  |  |  |  |  | Наличие/6 (соответствует требованиям) |  |  |  |
| 46. |  |  |  |  |  |  | Обеспечение использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток |  |  |  |  |  |  |  |  | наличие/отсутствие |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 47. |  |  |  |  |  |  | Обеспечение режима термометрии, наличие бесконтактных термометров |  |  |  |  |  |  |  |  | наличие/отсутствие (исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек — 2 штуки; от 100 до 250 человек — 5 штук; свыше 250 человек — 10 штук) |  |  |  |  |  |  | Наличие/5 (соответствует требованиям) |  |  |  |
| 48. |  |  |  |  |  |  | Раздел 7. Антитеррористическая защищенность образовательной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. |  |  |  |  |  |  | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области |  |  |  |  |  |  |  |  | - предписание/акт проверки (указать реквизиты); - количество неустраненных недостатков; - количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; - наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; - отчеты об устранении недостатков |  |  |  |  |  |  | 1) Акт обследования и категорирования объекта (территории) ГБОУ СО «Верхнесинячихинская школа-интернат» от 17.06.2021г. 2) 0 3) 0 4) - 5)- |  |  |  |
| 50. |  |  |  |  |  |  |  |  | Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: - Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); - ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области (дата); - Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата) |  |  |  |  | Паспорт разработан и утвержден 12.09.2023г. Согласован: -Заместитель Министра образования и молодежной политики свердловской области – Ю.Н. Зеленов, 05.07.2023 - Врио начальником отделения в г. Алапаевске УФСБ России по Свердловской области – В.П. Торхов, 10.08.2023 - Начальник Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области -В. В. Теряев, 12.09.2023 - Начальником ОВО по Режевскому району- филиала ФГКУ УВО ВНГ России по Свердловской области – Д.О.Федоров, 05.07.2023 |  |  |
| 51. |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации |  |  |  |  | Приказ руководителя образовательной организации № 4 от 09. 01. 2024 года - «о/д» «О назначении лица, ответственного за антитеррористическую безопасность» |  |  |
| 52. |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укрепленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - количество обученных сотрудников; - количество инструктажей |  |  |  |  | 1) 57 (из них - 1 совместитель) 2) 2 |  |  |
| 53. |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта |  |  |  |  |  |  |  |  |  | наличие/отсутствие, указать реквизиты |  |  |  |  | Наличие /2/ 12.12.2022 |  |  |
| 54. |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | наличие/отсутствие, указать реквизиты документа |  |  |  |  | Наличие/ положение о пропускном и внутриобъектовом режимах в ГБОУ СО «Верхнесинячихинская школа-интернат» от 01.01.2024, согласовано с руководителем охранной организации ООО «ЩИТ-БМП» 01.01.2024, Приказ ГБОУ СО «Верхнесинячихинская школа-интернат» от 24.03.2024 № 88 «Об усилении внутриобъектового и пропускного режима в ГБОУ СО «Верхнесинячихинская школа-интернат»» |  |  |
| 55. |  |  |  |  |  |  |  | Организация физической охраны |  |  |  |  |  |  | - предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); - заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); - заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты) |  |  |  |  |  |  |  |  | - – - – - заключен договор с охранной организацией №0001 ООО ЧОП «АЛЬФА-ЩИТ-БМП» с 07.02.2024г. |
| 56. |  |  |  |  |  |  |  | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее — KTC) |  |  |  |  |  |  | - наличие и исправность; - вывод KTC в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; - договор на обслуживание (указать реквизиты); - KTC отсутствует (причина, принимаемые меры); - KTC не обслуживается (причина, меры) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1) наличие / исправна 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) Государственный контракт No ТК-032/24 от 29.01.2024г. с АРО ВДПО; 4) – 5) - |
| 57. |  |  |  |  |  |  |  | Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации |  |  |  |  |  |  | - наличие и исправность; - договор на обслуживание (указать реквизиты); - отсутствует (причина, принимаемые меры); - не обслуживается (причина, принимаемые меры) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1) Наличие / исправна 2) Договор № 72 от 17.01.2024г. с РДПО г. Ирбит 3) – 4) - |
| 58. |  |  |  |  |  |  |  | Система охранной сигнализации |  |  |  |  |  |  | - наличие и исправность; - договор на обслуживание (указать реквизиты); - отсутствует (причина, принимаемые меры); - не обслуживается (причина, принимаемые меры) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1) Наличие / исправна 2) Договор № 72 от 17.01.2024г. с РДПО г. Ирбит 3) – 4) - |
| 59. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Система видеонаблюдения |  |  |  |  |  |  | - наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); - количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); - вывод изображения; - договор на обслуживание (указать реквизиты) |  |  |  | 1) Наличие (установлены по периметру и внутри здания); 2) количество камер 29 (внутри здания – 16, по периметру – 13) 3) изображение выводится на пост охраны объекта. 4) Договор № ТО-24.45 от 22.01.2024г заключен с ООО «ПСТК» |  |  |  |  |
| 60. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) |  |  |  |  |  |  | - наличие; - отсутствует (причина, принимаемые меры) |  |  |  | 1) Наличие 2) - |  |  |  |  |
| 60. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) |  |  |  |  |  |  | - наличие; - отсутствует (причина, принимаемые меры) |  |  |  | 1) Наличие 2) отсутствие (4 категория опасности не подразумевает оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта) |  |  |  |  |
| 61. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями |  |  |  |  |  |  | - наличие; - отсутствует (причина, принимаемые меры) |  |  |  | 1) Наличие 2) - |  |  |  |  |
| 62. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом |  |  |  |  |  |  | - наличие и исправность; - договор на обслуживание (указать реквизиты); - отсутствует (причина, принимаемые меры); - не обслуживается (причина, принимаемые меры) |  |  |  | 1) Наличие / исправно 2) Договор № ТО-24.45 от 22.01.2024г заключен с ООО «ПСТК» 3) – 4) - |  |  |  |  |
| 63. |  |  |  |  |  |  |  | Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении |  |  |  |  |  |  |  | - наличие; - отсутствует (причина, принимаемые меры) |  | 1) Наличие 2) - |  |  |  |  |  |  |
| 64. |  |  |  |  |  |  |  | Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта территории |  |  |  |  |  |  |  | - наличие; - отсутствует (причина, принимаемые меры) |  | 1) - 2) отсутствие (4 категория опасности не подразумевает оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта) |  |  |  |  |  |  |
| 65. |  |  |  |  |  |  |  | Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами |  |  |  |  |  |  |  | - наличие; - отсутствует (причина, принимаемые меры) |  | 2) отсутствие (4 категория опасности не подразумевает установку противотаранных устройств) |  |  |  |  |  |  |
| 66. |  |  |  |  |  |  |  | Ограждение образовательной организации |  |  |  |  |  |  |  | - наличие ограждения; - состояние ограждения |  | 1) имеется 2) в удовлетворительном состоянии |  |  |  |  |  |  |
| 67. |  |  |  |  |  |  |  | Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  | - наличие; - исправность |  | 1) наличие 2) исправно |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Раздел 8. Информационная безопасность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69. |  |  |  |  |  |  |  | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности |  |  |  |  |  |  |  | даты проверок (указать реквизиты документа) |  | Литературы, содержащей материалы экстремистской направленности, не выявлено акт № 26 от 15.05.2024 |  |  |  |  |  |  |
| 70. |  |  |  |  |  |  |  | Наличие в образовательной организации доступа к информационно— телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — сеть Интернет) |  |  |  |  |  |  |  | наличие/отсутствие |  | Контракт № 566003349031 от 24.01.24г. |  |  |  |  |  |  |
| 71. |  |  |  |  |  |  |  | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет |  |  |  |  |  |  |  | указать количество |  | 21 |  |  |  |  |  |  |
| 72. |  |  |  |  |  |  |  | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика |  |  |  |  |  |  |  | наличие/отсутствие (указать реквизиты документа) |  | Договор заключен с провайдером ОАО «Ростелеком» от № 566003349031 от 24.01.24г. |  |  |  |  |  |  |
| 73. |  |  |  |  |  |  |  | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет |  |  |  |  |  |  |  | - наименование и тип контент-фильтра; - все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр |  | 1) Название контент-фильтра: NetPolice. Ideco тип контент–фильтра: программный 2) все компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент–фильтр |  |  |  |  |  |  |
| 74. |  |  |  |  |  |  | Проверка исправности контентной фильтрации |  |  |  |  |  |  |  | даты проверок (указать реквизиты документа) |  |  | Акт № 23 от 01.06.2024г. |  |  |  |  |
| 75. |  |  |  |  |  |  | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности |  |  |  |  |  |  |  | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации |  |  | приказ № 5 от 09.01.2024г. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Раздел 9. Безопасность дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77. |  |  |  |  |  |  | Безопасность школьных перевозок |  |  |  |  |  |  |  | - наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты); - наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); - наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты); - численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; - согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; - организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); - дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа); - укомплектованность водителями; - стаж работы водителя, обучение |  |  | 1) Приказ руководителя образовательной организации от 09. 01.2024 года - «о/д» № 10 «О назначении ответственного по обеспечению безопасности дорожного движения» 2) Лицензия № АН-66-001243 от 28.06.2019 3) Договор на оказание телематических услуг ( ГЛОНАСС) 24-2216-157 от 15.04.2024г 4) 86 5) Маршрут согласован с Начальником ОГИБДД России по Алапаевскому району Свердловской области 25.11.2019 6) организация предрейсового и послерейсового осмотров: технического – контролером технического состояния автотранстпортных средств, диплом ПП № 000857 от 22.03.2019 медицинского – Договор № 26 от 19.02.2024г. с ГАУЗ СО «Алапаевская ЦРБ» с 01.01.2024 по 31.12.2024 7) Дата последнего технического осмотра: 1. Автобус ГАЗ 21.12.2023г. (диагн. карта №114291042301273) 2. Автобус ПАЗ 21.12.2023г (диагн. карта №114291032301284) 8) ОУ укомплектовано водителями 9) стаж работы водителей: -33 года -39 лет -42 года Обучение: - «Безопасность дородного движения на автомобильном транспорте» 32ч, 16.09.2019 № 102; -- «Безопасность дородного движения на автомобильном транспорте» 32ч, 16.09.2019 № 103; - «Безопасность дородного движения на автомобильном транспорте» 32ч, 16.09.2019 № 104 |  |  |  |  |
| 78. |  |  |  |  |  |  | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее — паспорт) |  |  |  |  |  |  |  | - наличие (в том числе визуализированного паспорта); - паспорт утвержден (дата); 3)паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); 4)паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области{дата) |  |  | 1) Наличие 2) Утвержден 02.08.2023г 3) согласован с Госавтоинспекцией 02.08.2023г. 4) Согласован с Главой Администрации п. Верхняя Синячиха 02.08.2023 |  |  |  |  |
| 79. |  |  |  |  |  |  |  | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно- тренировочного перекрестка |  |  |  |  |  |  | наличие/отсутствие |  |  | Наличие (внутришкольная) Площадка по обучению детей правилам дорожного движения – в классе «Светофорчик» наличие учебно-тренировочного перекрестка |  |  |  |  |  |  |
| 80. |  |  |  |  |  |  |  | Наличие класса «Светофор» |  |  |  |  |  |  | наличие/отсутствие |  |  | 1) Наличие |  |  |  |  |  |  |
| 81. |  |  |  |  |  |  |  | Наличие уголков безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  | наличие/отсутствие |  |  | Уголки безопасного дорожного движения есть в каждом классе и в рекреации школы. |  |  |  |  |  |  |
| 82. |  |  |  |  |  |  |  | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями национальных стандартов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  | - наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; - количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГOCToм; - наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части |  |  | 1) ограждение целостное, исключающее выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода 2)Два пешеходных перехода на маршрутах движения детей соответствуют ГОСТ Р52289-2004. 3)Тротуары по маршруту движения детей, исключающих их движение по проезжей части имеются. |  |  |  |  |  |  |
| 83. |  |  |  |  |  |  |  | Наличие площадки (помещения) для хранения средств индивидуальной мобильности |  |  |  |  |  |  | наличие/отсутствие |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Раздел 10. Oхрaнa труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85. |  |  |  |  |  |  |  | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации |  |  |  |  |  |  | указать реквизиты |  |  | Ответственное лицо назначено приказом директора № 16 от 10.01.2024г. – Бурухина О.А., директор |  |  |  |  |  |  |
| 86. |  |  |  |  |  |  |  | Наличие коллективного договора |  |  |  |  |  |  | указать реквизиты |  |  | Зарегистрирован государственным казенным учреждением службы занятости населения Свердловской области «Алапаевский центр занятости» 3.04.2024г. № 12-К |  |  |  |  |  |  |
| 87. |  |  |  |  |  |  |  | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда |  |  |  |  |  |  |  |  | - обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); - обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) |  |  | 1) обучение руководителя удостоверение № 130/ВП от 25.02.2022г. НЧОУ ДПО «Учебно-методический центр профсоюзов Свердловской области» обучение специалиста по ОТ, диплом о профессиональной переподготовке № 863100571748 от 31.03.2024г. ООО «Западно-Сибирский центр профессионального обучения»; 2) обучение уполномоченного по охране труда № 03-А/30 от 25.11.2022 |  |  |  |  |  |  |
| 88. |  |  |  |  |  |  |  | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации |  |  |  |  |  |  |  |  | наличие/отсутствие |  |  | Утверждены приказом № 163 от 05.06.2024г. |  |  |  |  |  |  |
| 89. |  |  |  |  |  |  |  | Наличие инструкций по охране труда |  |  |  |  |  |  |  |  | указать реквизиты |  |  | Утверждены приказом № 160 от 09.06.2021г. |  |  |  |  |  |  |
| 90. |  |  |  |  |  |  |  | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда |  |  |  |  |  |  |  |  | наличие/отсутствие |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
| 91. |  |  |  |  |  |  |  | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда |  |  |  |  |  |  |  |  | указать периодичность |  |  | 1 раз в полгода |  |  |  |  |  |  |
| 92. |  |  |  |  |  |  |  | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года |  |  |  |  |  |  |  |  | - количество рабочих мест, всего; - количество аттестованных рабочих мест; - количество неаттестованных рабочих мест; - планируемые сроки аттестации |  |  | 1) количество рабочих мест — 38 2) количество аттестованных рабочих мест — 38 3) количество неаттестованных рабочих мест – 0 4) аттестация 2024 г., ожидание результатов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Раздел 11. Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94. |  |  |  |  |  |  |  | Проведение капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  | Виды работ |  |  | Капитальный ремонт произведен в 2022г |  |  |  |  |  |  |
| 95. |  |  |  |  |  |  |  | Проведение текущего ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  | Виды работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96. |  |  |  |  |  |  |  | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации |  |  |  |  |  |  |  |  | указать перечень основных работ, запланированных на 2024 год и последующие годы |  |  | - Оборудование территории (подготовлен проект. Учреждение включено в реестр обращений о дополнительном финансировании) |  |  |  |  |  |  |